ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

к электрическим  сетям ООО «БСК»

Круг заявителей: Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" № 861 от 27.12.2004г.

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".

Постановление Государственного комитета РБ по тарифам от тарифам от 01.12.2015г. № 382 "Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания" на территории Республики Башкортостан" и определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения".

Условия оказания услуг (процесса): Предоставление заявителем (потребителем) заявки с необходимым пакетом документов.

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение заявки на ТП | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, выезд на объект, подготовка проекта ТУ, договора ТП | -лично; -через уполномоченного представителя; -в электронной форме через личный кабинет на сайте ООО «БСК» http://bsk-ees.ru/ - по почте. | Сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия в течение 10, (15,30) дней (в зависимости от категории) со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя). * При отсутствии сведений и документов, приложенных в заявке, сетевая организация уведомляет об этом заявителя по почте в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений. | п.п.8 -15«Правил технологического присоединения…», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (далее по тексту- Правила ТП) |
| 2 | Направление заявителю проекта договора ТП и ТУ | Направить подписанный со стороны сетевой организации проекты договора и ТУ заявителю. | -по почте; -лично либо через уполномоченного представителя; | Проект договора и технические условия направляются Заявителю в течение: 30 дней с даты регистрации заявки. *В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. *В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. *Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. | п.15 «Правил ТП» |
| 3 | Оплата услуг за ТП | Оплата по договору производится по реквизитам, указанным в счете на оплату либо в квитанции. | - в любом банке; - в почтовом отделении; | Производится в соответствии с графиком оплаты по договору ТП | п.16, п.17, п.16.4, п.30.3. «Правил ТП», Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 04.12.2015г. № 475 "Постановление ГКРБ по тарифам «Об установлении платы по технологическому присоединению по индивидуальному проекту» |
| 4 | Выполнение сторонами мероприятий по ТП, указанных в ТУ | В соответствии с техническими условиями | -Лично; | Выполнение мероприятий по ТП производится в сроки, указанные в договоре. Срок выполнения мероприятий по ТП начинает исчисляется с даты заключения договора ТП. | п.16, п.16.3, п.18, п.25 и (25.1) «Правил ТП» |
| 5 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 1. Рассмотрение проектной документации, получение уведомления о выполнении ТУ с приложенным к нему пакетом документов. 2. Принятие участия совместно с представителями сетевой организации, Ростехнадзора, РДУ, сбытовой организацией (в случае необходимости) в осмотре (обследовании) энергопринимающего устройства. | -Личное участие в осмотре электроустановок; -уполномоченный представитель; | Сетевая организация в течение 10 дней (25 дней в РДУ) со дня получения от заявителя документов, проектной документации, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. В случае отсутствия замечаний, со стороны сетевой организации сторонами подписывается «Акт осмотра (обследования) электроустановки», Акт о выполнении ТУ. *При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений. | п.90 «Правил ТП» п.85«Правил ТП» |
| 6 | Осуществление фактического присоединения энергопринимаю-щих устройств заявителя к электрическим сетям, с фиксацией коммутационного аппарата положение «выключено» с оформлением соответствующих актов | Отсутствие замечаний | По почте –сообщение заявитель оповещается о готовности документов на ТП и о необходимости его получения. | В предусмотренные договором сроки. | Раздел IX. «Правил ТП...» |
| 7 | Заключение договора с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией | 1.Направление в энергосбытовую компанию или гарантирующему поставщику копии заключенных договоров на ТП с актами РБП, ЭОС, ТП, аварийной брони. |  | *Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией актов направляет в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (в случае указания заявителем сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 Правил- наименования субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | п.9. «Л», п.15(1), п.19(1) «Правил ТП...» |